（1）重点点位高清视频监控布设情况表

| 序号 | 监控区域 | 名称 | 设备安装位置 | 清晰度 | 存储能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水渣池北门 | 水渣池北门 | 1#2#水渣 | 4MP | 93天 |
| 2 | 焦丁外广场 | 焦丁外广场 | 焦丁外广场 | 4MP | 93天 |
| 3 | 石灰石料棚南门 | 石灰石料棚南门 | 石灰石料棚南门 | 4MP | 93天 |
| 4 | 炼铁原料西门 | 炼铁原料西门 | 炼铁原料西门 | 4MP | 93天 |
| 5 | 炼铁原料东门 | 炼铁原料东门 | 炼铁原料东门 | 4MP | 93天 |
| 6 | 水渣池南 | 水渣池南 | 3贱阿#水渣 | 4MP | 93天 |
| 7 | 球团门口 | 球团门口 | 球团成品料场西门 | 4MP | 93天 |
| 8 | 中专料场门口 | 中专料场门口 | 中专料场门口 | 4MP | 93天 |
| 9 | 1#高炉反焦返矿 | 1#高炉反焦返矿 | 1#高炉反焦返矿 | 4MP | 93天 |
| 10 | 2#高炉反焦返矿 | 2#高炉反焦返矿 | 2#高炉反焦返矿 | 4MP | 93天 |
| 11 | 3#高炉反焦返矿 | 3#高炉反焦返矿 | 3#高炉反焦返矿 | 4MP | 93天 |

（2）视频监控存储能力说明

| 序号 | 监控区域 | 设备安装位置 | 清晰度 | 存储能力 | 数据来源 | 摄像机IP地址 | 硬盘录像机IP地址 | 硬盘录像机视频通道号 | 硬盘录像机用户名 | 硬盘录像机密码 | 硬盘数 | 单硬盘容量 | 合计硬盘容量 | 存储时间 | 分辨率 | 码流KBIT/S | 每天容量 | 天数 | 损耗系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#高炉焦反矿 | 1#高炉焦反矿 | 4MP | 16周 | 设备厂商大华 | 10.12.1.200 | 172.170.0.250 | 200 | Admin | Dh123456 | 1 | 8T | 7.1 | 93 | 2304/1296 | 4096 | 45G |  | 4.18T |
| 2 | 2#高炉焦反矿 | 2#高炉焦反矿 | 4MP | 16周 | 设备厂商大华 | 10.12.1.201 | 172.170.0.250 | 201 | Admin | Dh123456 | 1 | 8T | 7.1 | 93 | 2304/1296 | 4096 | 45G |  | 4.18T |
| 3 | 3#高炉焦反矿 | 3#高炉焦反矿 | 4MP | 16周 | 设备厂商大华 | 10.12.1.202 | 172.170.0.250 | 202 | Admin | Dh123456 | 1 | 8T | 7.1 | 93 | 2304/1296 | 4096 | 45G |  | 4.18T |
| 4 | 球团门口 | 球团成品料场西门2 | 4MP | 16周 | 设备厂商大华 | 10.12.1.203 | 172.170.0.250 | 203 | Admin | Dh123456 | 1 | 8T | 7.1 | 93 | 2304/1296 | 4096 | 45G |  | 4.18T |
| 5 | 炼钢废钢 | 转炉上料出 | 4MP | 16周 | 设备厂商大华 | 10.12.1.204 | 172.170.0.250 | 204 | Admin | Dh123456 | 1 | 8T | 7.1 | 93 | 2304/1296 | 4096 | 45G |  | 4.18T |
| 6 | 烧结一二期 | 1#2#脱硫塔 | 4MP | 16周 | 设备厂商大华 | 10.12.1.205 | 172.170.0.250 | 205 | Admin | Dh123456 | 1 | 8T | 7.1 | 93 | 2304/1296 | 4096 | 45G |  | 4.18T |
| 7 | 烧结三期 | 3#脱硫塔 | 4MP | 16周 | 设备厂商大华 | 10.12.1.206 | 172.170.0.250 | 206 | Admin | Dh123456 | 1 | 8T | 7.1 | 93 | 2304/1296 | 4096 | 45G |  | 4.18T |
| 8 | 炼钢1 | 炼钢散装料 | 4MP | 16周 | 设备厂商大华 | 10.12.1.207 | 172.170.0.250 | 207 | Admin | Dh123456 | 1 | 8T | 7.1 | 93 | 2304/1296 | 4096 | 45G |  | 4.18T |
| 9 | 炼钢2 | 炼钢转运站 | 4MP | 16周 | 设备厂商大华 | 10.12.1.208 | 172.170.0.250 | 208 | Admin | Dh123456 | 1 | 8T | 7.1 | 93 | 2304/1296 | 4096 | 45G | 93 | 4.18T |
| 10 | 炼钢3 | 2#除尘 | 4MP | 16周 | 设备厂商大华 | 10.12.1.209 | 172.170.0.250 | 209 | Admin | Dh123456 | 1 | 8T | 7.1 | 93 | 2304/1296 | 4096 | 45G | 93 | 4.18T |
| 11 | 焦丁外广场 | 焦丁外广场 | 4MP | 16周 | 设备厂商大华 | 10.12.1.210 | 172.170.0.250 | 210 | Admin | Dh123456 | 1 | 8T | 7.1 | 93 | 2304/1296 | 4096 | 45G | 93 | 4.18T |
| 12 | 炼铁原料东门 | 小料场门口1 | 4MP | 16周 | 设备厂商大华 | 10.12.1.211 | 172.170.0.250 | 211 | Admin | Dh123456 | 1 | 8T | 7.1 | 93 | 2304/1296 | 4096 | 45G |  | 4.18T |
| 13 | 炼铁原料西门 | 小料场门口2 | 4MP | 16周 | 设备厂商大华 | 10.12.1.212 | 172.170.0.250 | 212 | Admin | Dh123456 | 1 | 8T | 7.1 | 93 | 2304/1296 | 4096 | 45G |  | 4.18T |
| 14 | 水渣池南 | 3#水渣 | 4MP | 16周 | 设备厂商大华 | 10.12.1.213 | 172.170.0.250 | 213 | Admin | Dh123456 | 1 | 8T | 7.1 | 93 | 2304/1296 | 4096 | 45G |  | 4.18T |
| 15 | 铸铁机 | 铸铁机煤泥棚 | 4MP | 16周 | 设备厂商大华 | 10.12.1.214 | 172.170.0.250 | 214 | Admin | Dh123456 | 1 | 8T | 7.1 | 93 | 2304/1296 | 4096 | 45G |  | 4.18T |
| 16 | 码头焦炭洗车机 | 码头焦炭洗车机 | 4MP | 16周 | 设备厂商大华 | 10.12.1.215 | 172.170.0.250 | 215 | Admin | Dh123456 | 1 | 8T | 7.1 | 93 | 2304/1296 | 4096 | 45G |  | 4.18T |
| 17 | 石灰石料棚南门 | 石灰石料棚南门 | 4MP | 16周 | 设备厂商大华 | 10.12.1.216 | 172.170.0.250 | 216 | Admin | Dh123456 | 1 | 8T | 7.1 | 93 | 2304/1296 | 4096 | 45G |  | 4.18T |
| 18 | 水渣池北门 | 1#2#水渣 | 4MP | 16周 | 设备厂商大华 | 10.12.1.217 | 172.170.0.250 | 216 | Admin | Dh123456 | 1 | 8T | 7.1 | 93 | 2304/1296 | 4096 | 45G | 93 | 4.18T |
| 19 | 示范线洗车机 | 示范线洗车机 | 4MP | 16周 | 设备厂商大华 | 10.12.1.218 | 172.170.0.250 | 216 | Admin | Dh123456 | 1 | 8T | 7.1 | 93 | 2304/1296 | 4096 | 45G | 93 | 4.18T |
| 20 | 球团门口 | 成品球团北门 | 4MP | 16周 | 设备厂商大华 | 10.12.1.219 | 172.170.0.250 | 216 | Admin | Dh123456 | 1 | 8T | 7.1 | 93 | 2304/1296 | 4096 | 45G | 93 | 4.18T |