## 围网监控
围网监控
汇聚箱号 | 杆号 | 序号 | 通道名 | IP | 存储
1号汇聚箱 | 1号杆 | 1 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控001 | 172.30.30.10 | 存储1 172.30.30.200
| 2 | 2 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控002 | 172.30.30.11
|  | 3 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控003 | 172.30.30.12
| 3 | 4 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控004 | 172.30.30.13
|  | 5 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控005 | 172.30.30.14
| 4 | 6 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控006 | 172.30.30.15
|  | 7 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控007 | 172.30.30.16
| 5 | 8 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控008 | 172.30.30.17
|  | 9 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控009 | 172.30.30.18
| 6 | 10 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控010 | 172.30.30.19
|  | 11 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控011 | 172.30.30.20
| 7 | 12 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控012 | 172.30.30.21
|  | 13 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控013 | 172.30.30.22
| 8 | 14 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控014 | 172.30.30.23
|  | 15 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控015 | 172.30.30.24
| 9 | 16 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控016 | 172.30.30.25
|  | 17 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控017 | 172.30.30.26
| 10 | 18 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控018 | 172.30.30.27
|  | 19 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控019 | 172.30.30.28
2汇聚箱 | 11 | 20 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控020 | 172.30.30.29
|  | 21 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控021 | 172.30.30.30
| 12 | 22 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控022 | 172.30.30.31
|  | 23 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控023 | 172.30.30.32 | 存储2 172.30.30.201
| 13 | 24 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控024 | 172.30.30.33
|  | 25 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控025 | 172.30.30.34
| 14 | 26 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控026 | 172.30.30.35
|  | 27 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控027 | 172.30.30.36
| 15 | 28 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控028 | 172.30.30.37
|  | 29 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控029 | 172.30.30.38
| 16 | 30 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控030 | 172.30.30.39
|  | 31 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控031 | 172.30.30.40
| 17 | 32 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控032 | 172.30.30.41
|  | 33 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控033 | 172.30.30.42
3号汇聚箱 | 18 | 34 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控034 | 172.30.30.43
|  | 35 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控035 | 172.30.30.44
| 19 | 36 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控036 | 172.30.30.45
|  | 37 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控037 | 172.30.30.46
| 20 | 38 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控038 | 172.30.30.47
|  | 39 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控039 | 172.30.30.48
| 21 | 40 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控040 | 172.30.30.49
|  | 41 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控041 | 172.30.30.50
| 22 | 42 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控042 | 172.30.30.51
|  | 43 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控043 | 172.30.30.52
4汇聚箱 | 23 | 44 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控044 | 172.30.30.53
|  | 45 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控045 | 172.30.30.54 | 存储3 172.30.30.202
| 24 | 46 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控046 | 172.30.30.55
|  | 47 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控047 | 172.30.30.56
| 25 | 48 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控048 | 172.30.30.57
|  | 49 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控049 | 172.30.30.58
| 26 | 50 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控050 | 172.30.30.59
|  | 51 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控051 | 172.30.30.60
| 27 | 52 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控052 | 172.30.30.61
|  | 53 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控053 | 172.30.30.62
| 28 | 54 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控054 | 172.30.30.63
|  | 55 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控055 | 172.30.30.64
5汇聚箱 | 29 | 56 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控056 | 172.30.30.65
|  | 57 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控057 | 172.30.30.66
| 30 | 58 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控058 | 172.30.30.67
|  | 59 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控059 | 172.30.30.68
| 31 | 60 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控060 | 172.30.30.69
|  | 61 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控061 | 172.30.30.70
| 32 | 62 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控062 | 172.30.30.71
|  | 63 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控063 | 172.30.30.72
| 33 | 64 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控064 | 172.30.30.73
|  | 65 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控065 | 172.30.30.74
6汇聚箱 | 34 | 66 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控066 | 172.30.30.75
|  | 67 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控067 | 172.30.30.76 | 存储4 172.30.30.203
| 35 | 68 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控068 | 172.30.30.77
|  | 69 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控069 | 172.30.30.78
| 36 | 70 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控070 | 172.30.30.79
| 33 | 71 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控071 | 172.30.30.152
| 34 | 72 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控072 | 172.30.30.153
|  | 73 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控073 | 172.30.30.154
| 35 | 74 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控074 | 172.30.30.155
|  | 75 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控075 | 172.30.30.156
| 36 | 76 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控076 | 172.30.30.157
|  | 77 | 南京连云港海关 连云港综合保税区围网监控077 | 172.30.30.158

## 巡逻道
巡逻道监控
序号 | 通道名 | IP | 箱号 | 存储
1 | 巡逻道球机1 | 172.30.30.80 | 1 | 存储5 172.30.30.204
2 | 巡逻道球机2 | 172.30.30.81 | 2
3 | 巡逻道球机3 | 172.30.30.82 | 3
4 | 巡逻道球机4 | 172.30.30.83 | 4
5 | 巡逻道球机5 | 172.30.30.84 | 5
6 | 巡逻道球机6 | 172.30.30.85 | 6
7 | 巡逻道球机7 | 172.30.30.86 | 6
8 | 巡逻道球机8 | 172.30.30.87 | 6
9 | 鹰眼 | 172.30.30.88 | 6
10 | 围网球机1 | 172.30.30.211 |  | 172.30.3 0.201
11 | 围网球机2 | 172.30.30.212
12 | 围网球机3 | 172.30.30.213
13 | 围网球机4 | 172.30.30.214
14 | 围网球机5 | 172.30.30.215
15 | 围网球机6 | 172.30.30.216
16 | 围网球机7 | 172.30.30.217
17 | 围网球机8 | 172.30.30.218
18 | 围网球机9 | 172.30.30.219
19 | 围网球机10 | 172.30.30.220
20 | 围网球机11 | 172.30.30.221 |  | 172.30.30.202
21 | 围网球机12 | 172.30.30.222
22 | 围网球机13 | 172.30.30.223
23 | 围网球机14 | 172.30.30.224
24 | 围网球机15 | 172.30.30.225
25 | 围网球机16 | 172.30.30.226
| 卡口鱼眼摄像机 | 192.168.1.64 | 172.30.30.227

## 卡口（三宝设备）
巡逻道监控
序号 | 通道名 | IP | 原IP | 存储
1 | 1道 | 172.30.30.90 | 192.168.1.140 | 存储5 172.30.30.204
2 | 1道 | 172.30.30.91 | 192.168.1.141
3 | 2道 | 172.30.30.92 | 192.168.1.142
4 | 2道 | 172.30.30.93 | 192.168.1.143 |  | samples123
5 | 3道 | 172.30.30.94 | 192.168.1.144
6 | 3道 | 172.30.30.95 | 192.168.1.145
7 | 4道 | 172.30.30.96 | 192.168.1.146
8 | 4道 | 172.30.30.97 | 192.168.1.147
9 | 5道 | 172.30.30.98 | 192.168.1.148
| 5道 | 172.30.30.99 | 192.168.1.149
| 6道 | 172.30.30.100 | 192.168.1.150
| 1道 | 172.30.30.101 | 192.168.1.151
| 1道 | 172.30.30.102 | 192.168.1.152
| 1道 | 172.30.30.103 | 192.168.1.153
| 1道 | 172.30.30.104 | 192.168.1.154
| 1道 | 172.30.30.105 | 192.168.1.155
| 1道 | 172.30.30.106 | 192.168.1.156
| 1道 | 172.30.30.107 | 192.168.1.157
| 地感摄像机1 | 172.30.30.108 | 192.168.1.158
| 地感摄像机2 | 172.30.30.109 | 192.168.1.159
| 卡口机房监控 | 172.30.30.110
172.30.30.111

## 查验
查验区监控
序号 | 通道名 | IP |  | 箱号 | 存储
1 | 查验区球机1 | 172.30.30.120 | 12 |  | 存储4 172.30.30.203
2 | 查验区球机2 | 172.30.30.121 | 24
3 | 查验区球机3 | 172.30.30.122 | 13
4 | 查验区球机4 | 172.30.30.123 | 1
5 | 查验区枪机1 | 172.30.30.124 | 9
6 | 查验区枪机2 | 172.30.30.125 | 21
7 | 查验区枪机3 | 172.30.30.126 | 15
8 | 查验区枪机4 | 172.30.30.127 | 4
9 | 查验通道1 | 172.30.30.128 | 20
10 | 查验通道2 | 172.30.30.129 | 19
11 | 查验通道3 | 172.30.30.130 | 17
12 | 查验通道4 | 172.30.30.131 | 16
13 | 查验通道5 | 172.30.30.132 | 8
14 | 查验通道6 | 172.30.30.133 | 7
15 | 查验通道7 | 172.30.30.134 | 5
16 | 查验通道8 | 172.30.30.135 | 3
17 | 查验库1 | 172.30.30.136 | 30
18 | 查验库2 | 172.30.30.137 | 18
19 | 查验库3 | 172.30.30.138 | 28 |  | 存储5 172.30.30.204
20 | 查验库4 | 172.30.30.139 | 32
21 | 查验库5 | 172.30.30.140 | 29
22 | 查验库6 | 172.30.30.141 | 25
23 | 查验库7 | 172.30.30.142 | 27
24 | 查验库8 | 172.30.30.143 | 31
25 | 查验库9 | 172.30.30.144 | 10
26 | 查验库10 | 172.30.30.145
27 | 查验库11 | 172.30.30.146 | 14
28 | 查验库12 | 172.30.30.147 | 2
29 | 查验库13 | 172.30.30.148 | 11
30 | 查验库14 | 172.30.30.149 | 23
31 | 查验库球机1 | 172.30.30.150 | 6
32 | 查验库球机2 | 172.30.30.151 | 18

## 联检大楼
联建大楼监控
编号 | 通道名 | IP | 存储
一层
JK1 |  | 172.30.30.161 | 存储4 172.30.30.203
JK2 |  | 172.30.30.162
JK3 |  | 172.30.30.163
JK4 |  | 172.30.30.164
JK5 |  | 172.30.30.165
JK6 |  | 172.30.30.166
JK7 |  | 172.30.30.167
JK8 |  | 172.30.30.168
JK9 |  | 172.30.30.169
JK10 |  | 172.30.30.170
JK11 |  | 172.30.30.171
JK12 |  | 172.30.30.172
JK13 |  | 172.30.30.173
JK14 |  | 172.30.30.174
二层
JK1 |  | 172.30.30.175
JK2 |  | 172.30.30.176
JK3 |  | 172.30.30.177
JK4 |  | 172.30.30.178
三层
JK1 |  | 172.30.30.179
JK2 |  | 172.30.30.180
JK3 |  | 172.30.30.181
JK4 |  | 172.30.30.182
四层
JK1 |  | 172.30.30.183
JK2 |  | 172.30.30.184
JK3 |  | 172.30.30.185
JK4 |  | 172.30.30.186
五层
JK1 |  | 172.30.30.187
JK2 |  | 172.30.30.188
JK3 |  | 172.30.30.189
JK4 |  | 172.30.30.190
屋面
球机1 |  | 172.30.30.191
球机2 |  | 172.30.30.192
球机3 |  | 172.30.30.193
球机4 |  | 172.30.30.194
运营商机房 |  | 192.168.1.101 | 192.168.1.102

## 服务器
名称 | IP地址 | 用户名 | 密码 | 备注
运营商机房硬盘录像机1 | 192.168.1.100 | admin | zhbsq123 | 手势密码：L
运营商机房硬盘录像机2 | 192.168.1.102
卡口机房硬盘录像机1 | 172.30.30.210 | admin | zhbsq123
卡口机房硬盘录像机2 | 172.30.30.230 | admin | zhbsq123
中心机房硬盘录像机1 | 172.30.30.200 | admin | zhbsq123
中心机房硬盘录像机2 | 172.30.30.201 | admin | zhbsq123
中心机房硬盘录像机3 | 172.30.30.202 | admin | zhbsq123
中心机房硬盘录像机4 | 172.30.30.203 | admin | zhbsq123
中心机房硬盘录像机5 | 172.30.30.204 | admin | zhbsq123
中心机房硬盘录像机6 | 172.30.30.205 | admin | zhbsq123
视频综合平台 | 主控：172.30.30.240 nat1：172.30.30.241 nat2：172.30.30.242 | admin | zhbsq123 | 255.255.255.0
87平台 | 172.30.30.206 | admin | Hik12345+
87服务器 | 172.30.30.206 | Administrator | hik12345
视频诊断服务器 | 172.30.30.207 | admin | Hik12345
视频结构服务器（脸谱） | 172.30.30.208 | admin | zhbsq123
服务器pics | 172.30.30.209 | Administrator | hik12345+ | 数据库管理员密码：Hik12345 数据库连接用户：admin 数据库连接密码：hik12345+ 门户数据库连接密码:zhbsq123+ 平台用户默认密码：Hik12345+ 超级管理员用户：admin 超级管理员密码：Hik12345
键盘 | 172.30.30.243 | admin | zhbsq123

## CAD
连云港综合保税区（区块一）监控报警点位对应表 | [5 empty] | 连云港综合保税区（区块一）监控报警点位对应表
设备箱号 | 监控杆号 | 通道名称 | IP地址 | 键盘码 | 所属防区 | 设备箱号 | 监控杆号 | 通道名称 | IP地址 | 键盘码 | 所属防区
1号设备箱 | 综保区1号杆 | 围网监控1 | 172.30.30.10 | 1 | 1防区 | 42号设备箱 | 综保区42号杆 | 巡逻道6 | 172.30.30.85 | 76
2号设备箱 | 综保区2号杆 | 围网监控2 | 172.30.30.11 | 2 |  | 43号设备箱 | 综保区43号杆 | 巡逻道7 | 172.30.30.86 | 77
|  | 围网监控3 | 172.30.30.12 | 3 | 2防区 | 44号设备箱 | 综保区44号杆 | 巡逻道8 | 172.30.30.87 | 78
3号设备箱 | 综保区3号杆 | 围网监控4 | 172.30.30.13 | 4 |  |  |  | 鹰眼 | 172.30.30.88 | 79
|  | 围网监控5 | 172.30.30.14 | 5 | 3防区 | 3号设备箱 | 综保区3号杆 | 围网球机1 | 172.30.30.211 | 80
4号设备箱 | 综保区4号杆 | 围网监控6 | 172.30.30.15 | 6 |  | 5号设备箱 | 综保区5号杆 | 围网球机2 | 172.30.30.212 | 81
|  | 围网监控7 | 172.30.30.16 | 7 | 4防区 | 7号设备箱 | 综保区7号杆 | 围网球机3 | 172.30.30.213 | 82
5号设备箱 | 综保区5号杆 | 围网监控8 | 172.30.30.17 | 8 |  | 9号设备箱 | 综保区9号杆 | 围网球机4 | 172.30.30.214 | 83
|  | 围网监控9 | 172.30.30.18 | 9 | 5防区 | 11号设备箱 | 综保区11号杆 | 围网球机5 | 172.30.30.215 | 84
6号设备箱 | 综保区6号杆 | 围网监控10 | 172.30.30.19 | 10 |  | 13号设备箱 | 综保区13号杆 | 围网球机6 | 172.30.30.216 | 85
|  | 围网监控11 | 172.30.30.20 | 11 | 6防区 | 15号设备箱 | 综保区15号杆 | 围网球机7 | 172.30.30.217 | 86
7号设备箱 | 综保区7号杆 | 围网监控12 | 172.30.30.21 | 12 |  | 17号设备箱 | 综保区17号杆 | 围网球机8 | 172.30.30.218 | 87
|  | 围网监控13 | 172.30.30.22 | 13 | 7防区 | 19号设备箱 | 综保区19号杆 | 围网球机9 | 172.30.30.219 | 88
8号设备箱 | 综保区8号杆 | 围网监控14 | 172.30.30.23 | 14 |  | 21号设备箱 | 综保区21号杆 | 围网球机10 | 172.30.30.220 | 89
|  | 围网监控15 | 172.30.30.24 | 15 | 8防区 | 23号设备箱 | 综保区23号杆 | 围网球机11 | 172.30.30.221 | 90
9号设备箱 | 综保区9号杆 | 围网监控16 | 172.30.30.25 | 16 |  | 25号设备箱 | 综保区25号杆 | 围网球机12 | 172.30.30.222 | 91
|  | 围网监控17 | 172.30.30.26 | 17 | 9防区 | 27号设备箱 | 综保区27号杆 | 围网球机13 | 172.30.30.223 | 92
10号设备箱 | 综保区10号杆 | 围网监控18 | 172.30.30.27 | 18 |  | 29号设备箱 | 综保区29号杆 | 围网球机14 | 172.30.30.224 | 93
|  | 围网监控19 | 172.30.30.28 | 19 | 10防区 | 31号设备箱 | 综保区31号杆 | 围网球机15 | 172.30.30.225 | 94
11号设备箱 | 综保区11号杆 | 围网监控20 | 172.30.30.29 | 20 |  | 33号设备箱 | 综保区33号杆 | 围网球机16 | 172.30.30.226 | 95
|  | 围网监控21 | 172.30.30.30 | 21 | 11防区 | 45号设备箱 |  | 查验区球机1 | 172.30.30.120 | 96
12号设备箱 | 综保区12号杆 | 围网监控22 | 172.30.30.31 | 22 |  | 46号设备箱 |  | 查验区球机2 | 172.30.30.121 | 97
|  | 围网监控23 | 172.30.30.32 | 23 | 12防区 | 47号设备箱 |  | 查验区球机3 | 172.30.30.122 | 98
13号设备箱 | 综保区13号杆 | 围网监控24 | 172.30.30.33 | 24 |  | 48号设备箱 |  | 查验区球机4 | 172.30.30.123 | 99
|  | 围网监控25 | 172.30.30.34 | 25 | 13防区 | 49号设备箱 |  | 查验区枪机1 | 172.30.30.124 | 100
14号设备箱 | 综保区14号杆 | 围网监控26 | 172.30.30.35 | 26 |  | 50号设备箱 |  | 查验区枪机2 | 172.30.30.125 | 101
|  | 围网监控27 | 172.30.30.36 | 27 | 14防区 | 51号设备箱 |  | 查验区枪机3 | 172.30.30.126 | 102
15号设备箱 | 综保区15号杆 | 围网监控28 | 172.30.30.37 | 28 |  | 52号设备箱 |  | 查验区枪机4 | 172.30.30.127 | 103
|  | 围网监控29 | 172.30.30.38 | 29 | 15防区 | 53号设备箱 |  | 联检大楼球机1 | 172.30.30.191 | 104
16号设备箱 | 综保区16号杆 | 围网监控30 | 172.30.30.39 | 30 |  |  |  | 联检大楼球机2 | 172.30.30.192 | 105
|  | 围网监控31 | 172.30.30.40 | 31 | 16防区 |  |  | 联检大楼球机3 | 172.30.30.193 | 106
17号设备箱 | 综保区17号杆 | 围网监控32 | 172.30.30.41 | 32 |  |  |  | 联检大楼球机4 | 172.30.30.194 | 107
|  | 围网监控33 | 172.30.30.42 | 33 | 17防区 | 54号设备箱 |  | 卡口鱼眼摄像机 | 172.30.30.227 | 108
18号设备箱 | 综保区18号杆 | 围网监控34 | 172.30.30.43 | 34
|  | 围网监控35 | 172.30.30.44 | 35 | 18防区
19号设备箱 | 综保区19号杆 | 围网监控36 | 172.30.30.45 | 36
|  | 围网监控37 | 172.30.30.46 | 37 | 19防区
连云港综合保税区（区块一）监控报警点位对应表
20号设备箱 | 综保区20号杆 | 围网监控38 | 172.30.30.47 | 38 | 19防区
|  | 围网监控39 | 172.30.30.48 | 39 | 20防区
21号设备箱 | 综保区21号杆 | 围网监控40 | 172.30.30.49 | 40
|  | 围网监控41 | 172.30.30.50 | 41 | 21防区
22号设备箱 | 综保区22号杆 | 围网监控42 | 172.30.30.51 | 42
|  | 围网监控43 | 172.30.30.52 | 43 | 22防区
23号设备箱 | 综保区23号杆 | 围网监控44 | 172.30.30.53 | 44
|  | 围网监控45 | 172.30.30.54 | 45 | 23防区
24号设备箱 | 综保区24号杆 | 围网监控46 | 172.30.30.55 | 46
|  | 围网监控47 | 172.30.30.56 | 47 | 24防区
25号设备箱 | 综保区25号杆 | 围网监控48 | 172.30.30.57 | 48
|  | 围网监控49 | 172.30.30.58 | 49 | 25防区
26号设备箱 | 综保区26号杆 | 围网监控50 | 172.30.30.59 | 50
|  | 围网监控51 | 172.30.30.60 | 51 | 26防区
27号设备箱 | 综保区27号杆 | 围网监控52 | 172.30.30.61 | 52
|  | 围网监控53 | 172.30.30.62 | 53 | 27防区
28号设备箱 | 综保区28号杆 | 围网监控54 | 172.30.30.63 | 54
|  | 围网监控55 | 172.30.30.64 | 55 | 28防区
29号设备箱 | 综保区29号杆 | 围网监控56 | 172.30.30.65 | 56
|  | 围网监控57 | 172.30.30.66 | 57 | 29防区
30号设备箱 | 综保区30号杆 | 围网监控58 | 172.30.30.67 | 58
|  | 围网监控59 | 172.30.30.68 | 59 | 30防区
31号设备箱 | 综保区31号杆 | 围网监控60 | 172.30.30.69 | 60
|  | 围网监控61 | 172.30.30.70 | 61 | 31防区
32号设备箱 | 综保区32号杆 | 围网监控62 | 172.30.30.71 | 62
|  | 围网监控63 | 172.30.30.72 | 63 | 32防区
33号设备箱 | 综保区33号杆 | 围网监控64 | 172.30.30.73 | 64
|  | 围网监控65 | 172.30.30.74 | 65 | 33防区
34号设备箱 | 综保区34号杆 | 围网监控66 | 172.30.30.75 | 66
|  | 围网监控67 | 172.30.30.76 | 67 | 34防区
35号设备箱 | 综保区35号杆 | 围网监控68 | 172.30.30.77 | 68
|  | 围网监控69 | 172.30.30.78 | 69 | 35防区
36号设备箱 | 综保区36号杆 | 围网监控70 | 172.30.30.79 | 70
37号设备箱 | 综保区37号杆 | 巡逻道1 | 172.30.30.80 | 71
38号设备箱 | 综保区38号杆 | 巡逻道2 | 172.30.30.81 | 72
39号设备箱 | 综保区39号杆 | 巡逻道3 | 172.30.30.82 | 73
40号设备箱 | 综保区40号杆 | 巡逻道4 | 172.30.30.83 | 74
41号设备箱 | 综保区41号杆 | 巡逻道5 | 172.30.30.84 | 75

## 门禁
运营商机房门禁 | 172.30.30.229
卡口机房门禁 | 172.30.30.231